**Должностная инструкция**
**ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления**

**1. Общие положения**

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления назначается на должность и освобождается от нее приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. На должность ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления назначается лицо из числа руководителей (специалистов) организации, прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности.

1.4. В случае отсутствия ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления исполнение его обязанностей возлагается на его заместителя.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления должен знать:

* нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила эксплуатации сетей газопотребления;
* требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность;
* требования инструкций по эксплуатации сетей газопотребления;
* инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ;
* Правила безопасности сетей газопотребления (далее – Правила);
* информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации сетей газопотребления;
* основы трудового законодательства;
* Правила внутреннего трудового распорядка;
* правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

**2. Должностные обязанности**

На ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Разработка производственных (технологических) инструкций, инструкций по безопасному проведению огневых и газоопасных работ, инструкций по охране труда для рабочих, занятых эксплуатацией сетей газопотребления, исходя из профессии или вида выполняемой работы с учетом трудового законодательства Российской Федерации.

2.2. Разработка плана локализации и ликвидации аварий.

2.3. Участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию.

2.4. Участие в комиссиях по проверке знаний персонала в области промышленной безопасности.

2.5. Проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе.

2.6. Осуществление производственного контроля за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации сетей газопотребления, выполнением планов ремонта сетей газопотребления, проверки правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте.

2.7. Недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям Правил.

2.8. Приостановка работы неисправных сетей газопотребления, а также введенных в работу и не принятых в установленном порядке.

2.9. Выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований Правил и контроль за их выполнением.

2.10. Организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

2.11. Другие должностные обязанности.

**3. Права**

Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. Осуществлять взаимодействие с организацией, оказывающей на основании договора услуги по техническому обслуживанию и ремонту сети газопотребления.

3.3. Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания Правил и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также инструкций по безопасным методам и приемам выполнения работ.

3.4. Получать необходимую для выполнения должностных обязанностей информацию о деятельности предприятия от всех подразделений напрямую или через непосредственного начальника.

3.5. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы предприятия.

3.6. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности.

3.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.8. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его работой.

3.9. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.10. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

**4. Ответственность**

Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, – в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.