|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю |
| (наименование организации) |  |  |
| (руководитель эксплуатирующей организации, или его уполномоченный заместитель, либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф.И.О) |
|  |  |  |
|  |  | (подпись)  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наряд-допуск № \_\_\_ |  |
| на проведение газоопасных работ | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Структурное подразделение (цех, производство, установка) | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2. Место проведения работы | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | (установка, отделение, участок, аппарат, коммуникации) | | | | | | | | | | |
| 3. Характер выполняемых работ | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ответственный за подготовительные работы | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | (должность, Ф.И.О) | | | | | |
| 5. Ответственный за проведение работ | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | (должность, Ф.И.О) | | | | | | | |
| 6. Планируемое время проведения работ  Начало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Окончание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| (указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Средства индивидуальной защиты и режим работы | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Руководитель структурного подразделения | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | (Ф.И.О, подпись, дата) | | | | | |
| 11. Мероприятия согласованы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Газоспасательная служба | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | (Ф.И.О, подпись, дата) | | | | | | | | | | | |
| Служба производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (Ф.И.О, подпись, дата) | | | | | | |
| и иные структурные подразделения,  на которые возложены полномочия по согласованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взаимосвязанные технологические объекты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О руководителя объекта, подпись, дата) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Дата и время проведения работ | | Ф.И.О членов бригады | Должность | | | | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | | | | Инструктаж провел: должность, Ф.И.О, подпись | | | | |
| ответственный за подготовку | | | | ответственный за проведение |
|  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| 14. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены | |
|  |  |
| Ответственный за подготовку объекта | Ответственный за проведение газоопасных работ  (Ф.И.О, подпись, дата, время) |
| (Ф.И.О, подпись, дата, время) |
|  | |
|  | |
| 15. Возможность проведения работ подтверждаю: | |
|  | |
| (представитель газоспасательной службы, Ф.И.О, подпись, время, дата) | |
| 15.1. К производству работ допускаю: | |
|  | |
| (руководитель структурного подразделения, Ф.И.О, подпись, время, дата) | |
| 16. Срок действия наряда-допуска продлен | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время проведения работ | Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического) | Возможность производства работ подтверждаю | | | |
| ответственный за проведение работ | должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса | представитель газоспасательной службы | руководитель структурного подразделения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| 17. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт |  |
|  | |
| (подпись лица, ответственного за проведение работ и руководителя структурного подразделения, время, дата) | |